## Лист3
Ведомость объемов работ
№ п/п | Объект, наименование работ при отсутствии РД | ед. изм | количество | примечание
«Реконструкция сооружений ПСН «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН на 148 км автодороги «Усинск-Харьяга» до ПСН «Головные». Рабочая документация АО "Гипротрубопровод". Комплект для расширения СА МНС+ПНС+РП НПС Уса. (Расширение системы автоматизации НПС Уса).
1. | Комплект для расширения СА МНС+ПНС+РП НПС Уса. (Расширение системы автоматизации НПС Уса) 1344-101-АК-А.ЗП.
1.1 | Обследование системы на объекте. | комплекс | 1
1.2 | Аппаратная доработка существующего шкафа УСО 2.2 (приложение Б) | комплекс | 1
| Монтаж шкафа приборного на один отбор давления | комплект | 1
1.3 | Доработка программного обеспечения верхнего, среднего уровней существующей СА МНС+ПНС+РП, включая доработку ПО существующих КК для работы в направлении ПСН «Головное». | комплекс | 1
1.4 | Монтаж оборудования сети среднего уровня, в том числе прокладка кабельной продукции для обеспечения внутрисистемной связи. | комплекс | 1
| Монтаж термопреобразователя сопротивления врезного | комплект | 1
1.5 | Пусконаладочные работы комплекса программных и аппаратных средств расширяемой СА МНС+ПНС+РП (среднего и верхнего уровня). | комплекс | 1
1.6 | Проведение испытаний индивидуальных и коплексных. | комплекс | 2
1.7 | Поставка комплекта ЗИП и его согласование с Заказчиком | комплект | 1
1.8 | Сдача системы Заказчику | комплекс | 1
Приложение № Б
к Договору строительного подряда объектов капитального
строительства № _____ от "___" __________ 20___ г.
От ЗАКАЗЧИКА
Генеральный директор
_______________ Шатров Д.В.
(по доверенности № _______ от __.__.20__ г.)
М.П.
От ПОДРЯДЧИКА
______________________________
_______________ Ф.И.О.
(по доверенности № _______ от __.__.20__ г.)
М.П.